Схемы узлов учёта воды (установки счётчиков воды) в квартирах 
(вариант № 2)

Примечания:

1. Узел учёта воды должен быть установлен в месте, доступном для его осмотра и пломбирования, а также осмотра счётчика воды (в т.ч. клейма поверителя), снятия показаний прибора.
2. Счётчик воды в квартире рекомендуется устанавливать на высоте 150-450 мм от уровня пола.
3. Фильтр грубой очистки (типа ФМФ или аналогичный) должен быть установлен штуцером с пробкой вниз, направление потока воды – по стрелке на корпусе фильтра.

4. На вертикальном участке допускается устанавливать обратные клапаны только пружинного типа.
5. Счётчик воды рекомендуется устанавливать счётным механизмом вверх, что позволяет продлить срок службы прибора.
6. Выбранную Вами схему установки счётчика рекомендуется предварительно согласовать исполнителем коммунальной услуги водоснабжения (с управляющей организацией или уполномоченным этой организацией лицом).
7. При установке счётчика воды на первых этажах домов повышенной этажности (более 10 этажей) после вентиля рекомендуется установить регулятор давления, в т.ч. – в целях повышения эффективности использования воды.
К санитарным приборам





4. Счётчик воды





3. Обратный клапан





1. Вентиль (кран)





2. Фильтр ФММ





Водопроводный стояк дома








